## группа 8
Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК "Техно-сервис"
|  | Наименование управляющей компании | ООО "УК "Техно-сервис"
|  | категория домов | МКД с наружными стенами из кирпича, кровлей из штучных материалов, без лифта, БЕЗ МУСОРОПРОВОДА с ЦО с ГВС с ХВС с централизованным водоотведением, без газа
|  | количество домов по данной категории | 1
|  | адреса домов | проспект Ленина, 7
|  | общая площадь | 2228.4
№ п/п | № согласно сметы расходов | Наименование работы и услуги по содержанию общего имущества МКД | Ед.изм. | Стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества МКД | трудоемкость работы | всего общая площадь | стоимость на 1 кв м | стоимость на 1 кв м
1 | 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций |  | 217670.112 |  | 2228.4 | 8.14 | 8.14
2 | 1.1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов МКД
3 | 1.1.1 | осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м.общей S | 534.816 |  | 2228.4 | 0.02 | 0.02
4 | 1.2 | Работы, выполняемые в зданиях с чердаками и подвалами МКД
5 | 1.2.1 | очистка чердаков и подвалов от мусора | 100 кг мусора | 267.408 |  | 2228.4 | 0.01 | 0.01
6 | 1.3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, фасадов, внутренней отделки МКД
7 | 1.3.1 | осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м.общей площади осматр.пом. | 4278.528 |  | 2228.4 | 0.16 | 0.16
8 | 1.3.2 | осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. осматр.S | 3208.896 |  | 2228.4 | 0.12 | 0.12
9 | 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий в МКД
10 | 1.4.1 | осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. осматр.S | 267.408 |  | 2228.4 | 0.01 | 0.01
11 | 1.4.2 | осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. осматр.S |  |  | 2228.4 | 0
12 | 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД
13 | 1.5.1 | осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0 |  | 2228.4 | 0 | 0
14 | 1.5.2 | осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1604.448 |  | 2228.4 | 0.06 | 0.06
15 | 1.5.3 | очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м. кровли |  |  | 2228.4 | 0 | 0
16 | 1.5.4 | очистка желобов и водосточных воронок от мусора, листьев | 1 п..м. | 267.408 |  | 2228.4 | 0.01 | 0.01
17 | 1.5.5 | очистка кровли, козырьков из рулонных материалов от снега, снежных свесов и сосулек | 100 кв.м. кровли, козырьков |  |  | 2228.4 | 0 | 0
18 | 1.5.6 | очистка кровли из штучных материалов от снега, снежных свесов и сосулек с применением механизмов | 100 кв.м. кровли | 5882.976 |  | 2228.4 | 0.22 | 0.22
19 | 1.5.7 | осмотр и очистка внутридомовой ливневой канализации от мусора, засоров | 1 воронка, отвод |  |  | 2228.4 | 0 | 0
20 | 1.5.8 | восстановительные работы по устранению протечек | 100 кв.м. кровли | 10696.32 |  | 2228.4 | 0.4 | 0.4
21 | 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в МКД
22 | 1.6.1 | осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общ.S осматр.пом. |  |  | 2228.4 | 0
23 | 1.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
24 | 1.7.1 | осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 0 |  | 2228.4 | 0
25 | 1.7.2 | осмотр деревянных покрытий, полов | 1000 кв.м. полов |  |  | 2228.4 | 0
26 | 1.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД
27 | 1.8.1 | осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м.оконных и дверных заполнений | 4011.12 |  | 2228.4 | 0.15 | 0.15
28 | 1.9 | восстановительные работы по конструктивным элементам |  | 186650.784 |  | 2228.4 | 6.98 | 6.98
29 | 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав ОИ в МКД |  | 100278 |  |  | 3.75 | 3.75
30 | 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов МКД
31 | 2.1.1 | осмотр системы мусороудаления | 100 п.м.мусоропровода |  |  | 2228.4 | 0
32 | 2.1.2 | удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенными на I этаже в домах до 10 этажей | 1 куб.м. ТБО |  |  | 2228.4 | 0
33 | 2.1.3 | влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на I этаже, в домах до 10 этажей | 100 кв.м. S мусороприемных камер |  |  | 2228.4 | 0
34 | 2.1.4 | уборка мусороприемных камер , расположенных на I этаже в домах до 10 этажей, окрашенных масляной краской, без шланга | 100 кв.м. S мусороприемных камер |  |  | 2228.4 | 0
35 | 2.1.5 | уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10 этажей | 100 клапанов |  |  | 2228.4 | 0
36 | 2.1.6 | дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 100 м.мусоропровода |  |  | 2228.4 | 0
37 | 2.1.7 | мойка переносных мусоросборников без шланга | 100 ед. |  |  | 2228.4 | 0
38 | 2.1.8 | дезинфекция мусоросборников (переносных мусоросборников) | 10 ед. |  |  | 2228.4 | 0
39 | 2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления МКД
40 | 2.2.1 | проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 квартира | 7754.832 |  | 2228.4 | 0.29 | 0.29
41 | 2.2.2 | проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции в МКД без чердачного помещения | 1 шахта | 0 |  | 2228.4 | 0 | 0
42 | 2.2.3 | проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции в МКД с теплым, холодным чердачным помещением | 1 шахта | 5882.976 |  | 2228.4 | 0.22 | 0.22
43 | 2.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД
44 | 2.3.1 | осмотр общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в чердачных и подавльных помещениях МКД | 100 кв.м. осматр.S | 15242.256 |  | 2228.4 | 0.57 | 0.57
45 | 2.3.2 | осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения | 1 квртира | 11765.952 |  | 2228.4 | 0.44 | 0.44
46 | 2.3.3 | визуальный осмотр ОДПУ воды, тепловой энергии, проверка наличия и нарушения пломб, снятие и запись показаний в журнал | 1 ОДПУ | 1604.448 |  | 2228.4 | 0.06 | 0.06
47 | 2.3.4. | обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ) без учета обслуживания серверов | 1 ОДПУ | 802.224 |  | 2228.4 | 0.03 | 0.03
48 | 2.3.5 | проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров ОДПУ воды, тепла | 1 ОДПУ/1 УКУТЭ/1 фильтр | 267.408 |  | 2228.4 | 0.01 | 0.01
49 | 2.3.6 | проверка работоспособности общедомовой запорной арматуры сетей водоснабжения, теплоснабжения | 1 шт. | 4011.12 |  | 2228.4 | 0.15 | 0.15
50 | 2.3.7 | проверка исправности канализационных вытяжек | 1 вытяжка | 4011.12 |  | 2228.4 | 0.15 | 0.15
51 | 2.3.8 | прочистка канализационного лежака, стояка | 1 п.м. | 14974.848 |  | 2228.4 | 0.56 | 0.56
52 | 2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД (при наличии централизованного теплоснабжения)
53 | 2.4.1 | осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных поменщениях | 100 кв.м. осматр.помещений | 2674.08 |  | 2228.4 | 0.1 | 0.1
54 | 2.4.2 | регулировка и наладка системы отопления | 1 здание | 1871.856 |  | 2228.4 | 0.07 | 0.07
55 | 2.4.3 | ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | 1 стояк | 6685.2 |  | 2228.4 | 0.25 | 0.25
56 | 2.4.4 | ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 радиаторный блок | 802.224 |  | 2228.4 | 0.03 | 0.03
57 | 2.4.5 | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 100 м трубопровода | 20590.416 |  | 2228.4 | 0.77 | 0.77
58 | 2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в МКД
59 | 2.5.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки |  | 534.816 |  | 2228.4 | 0.02 | 0.02
60 | 2.5.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  |  |  | 2228.4 | 0
61 | 2.5.3 | техническое обслуживание силовых и осветительных установок и внутридомовых электрических сетей |  | 802.224 |  | 2228.4 | 0.03 | 0.03
62 | 2.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 0 |  |  | 0 | 0
63 | 2.6.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов в тч диагностика; |  | 0 |  | 2228.4 | 0 | 0
64 | 2.6.2 | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений |  | 0 |  | 2228.4 | 0 | 0
65 | 2.7 | восстановительные работы (текущий ремонт) для работоспособности инженерных сетей |  | 0 |  | 2228.4 | 0 | 0
66 | 3 | Проведение дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав ОИ МКД, работы по содержанию придомовой территории МКД |  | 291742.128 |  |  | 10.91 | 10.91
67 | 3.1 | Проведение дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав ОИ в МКД
68 | 3.1.1 | дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 100 кв.м. обрабатываемой S помещений | 1604.448 |  | 2228.4 | 0.06 | 0.06
69 | 3.2 | Работы по содержанию придомовой территории
70 | 3.2.1 | очистка урн от мусора | 100 шт | 14707.44 |  | 2228.4 | 0.55 | 0.55
71 | 3.2.2 | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок. | 100 кв.м. территории | 16044.48 |  | 2228.4 | 0.6 | 0.6
72 | 3.3 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года
73 | 3.3.1 | сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 100 кв.м. территории | 2941.488 |  | 2228.4 | 0.11 | 0.11
74 | 3.3.2 | сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 100 кв.м. территории | 14707.44 |  | 2228.4 | 0.55 | 0.55
75 | 3.3.3 | очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 100 кв.м. территории | 8824.464 |  | 2228.4 | 0.33 | 0.33
76 | 3.3.4 | очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 100 кв.м. территории | 17114.112 |  | 2228.4 | 0.64 | 0.64
77 | 3.3.5 | механизированная уборка территории от снега | 100кв.м. территории | 2941.488 |  | 2228.4 | 0.11 | 0.11
78 | 3.3.6 | очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 1шт | 267.408 |  | 2228.4 | 0.01 | 0.01
79 | 3.3.7 | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд в холодный период года | 100 кв.м. территории | 8557.056 |  | 2228.4 | 0.32 | 0.32
80 | 3.3.8 | посыпка территории | 100 кв.м. территории | 2674.08 |  | 2228.4 | 0.1 | 0.1
81 | 3.4 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
82 | 3.4.1 | осмотр придомовой территории, оборудования детских, спортивных, хозяйственных площадок, расположенных на придомовой территории МКД | 100 кв.м. осматр.S | 534.816 |  | 2228.4 | 0.02 | 0.02
83 | 3.4.2 | уборка детских и спортивных площадок | 100 кв м площадок | 2941.488 |  | 2228.4 | 0.11 | 0.11
84 | 3.4.3 | стрижка газона | 100 кв.м. территории | 72467.568 |  | 2228.4 | 2.71 | 2.71
85 | 3.4.4 | подметание земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса в летний период | 100 кв.м. территории | 7487.424 |  | 2228.4 | 0.28 | 0.28
86 | 3.4.5 | уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 кв.м. территории | 56690.496 |  | 2228.4 | 2.12 | 2.12
87 | 3.4.6 | уборка газонов от случайного мусора | 100 кв.м. территории | 59631.984 |  | 2228.4 | 2.23 | 2.23
88 | 3.4.7 | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд в теплый период года | 100 кв.м. территории | 1604.448 |  | 2228.4 | 0.06 | 0.06
89 | 3.5 | Работы по обеспечению вывоза отходов
90 | 3.5.1 | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | 1000 м2 общей площади жилых помещений |  |  | 2228.4 | 0
91 | 3.6 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов:
92 | 3.6.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  | 2228.4 | 0
93 | 3.6.2 | вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; |  |  |  | 2228.4 | 0
94 | 3.6.3 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  | 2228.4 | 0
95 | 3.7 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  | 2228.4 | 0
96 | 4 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав ОИ в МКД |  | 54551.232 |  |  | 2.04 | 2.04
97 | 4.1 | подметание лестничных площадок и маршей, кабин лифтов, мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением в МКД выше 3-х этажей | 100 кв.м. убираемой площади | 30217.104 |  | 2228.4 | 1.13 | 1.13
98 | 4.2 | мытье лестничных площадок и маршей, полов кабин лифтов в МКД выше 3-х этажей | 100 кв.м. убираемой площади | 20857.824 |  | 2228.4 | 0.78 | 0.78
99 | 4.3 | подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением в МКД до 3-х этажей | 100 кв.м. убираемой площади | 0 |  | 2228.4 | 0 | 0
100 | 4.4 | мытье лестничных площадок и маршей в МКД до 3-х этажей | 100 кв.м. убираемой площади | 0 |  | 2228.4 | 0 | 0
101 | 4.5 | мытье стен, окрашенных масляной краской, в помещениях общего пользования, стен лифтов | 100 кв.м. убираемой площади стен | 267.408 |  | 2228.4 | 0.01 | 0.01
102 | 4.6 | мытье оконных ограждений, радиаторных решеток, металлических перил, чердачных лестниц в помещениях общего пользования | 100 кв.м.убираемой площади | 802.224 |  | 2228.4 | 0.03 | 0.03
103 | 4.7 | мытье деревянных перил, чердачных лестниц в помещениях общего пользования | 100 кв.м.убираемой площади | 267.408 |  | 2228.4 | 0.01 | 0.01
104 | 4.8 | обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 100 кв.м. потолков | 534.816 |  | 2228.4 | 0.02 | 0.02
105 | 4.9 | мытье отопительных приборов (радиаторов) в помещениях общего пользования | 100 кв.м.площади отопительных приборов | 267.408 |  | 2228.4 | 0.01 | 0.01
106 | 4.10 | протирка пыли с колпаков светильников в помещениях общего пользования | 100 ед. | 267.408 |  | 2228.4 | 0.01 | 0.01
107 | 4.11 | мытье и протирка дверей в в помещениях общего пользования | 100 кв.м. дверей | 0 |  | 2228.4 | 0
108 | 4.12 | протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 кв.м. подоконников | 267.408 |  | 2228.4 | 0.01 | 0.01
109 | 4.13 | мытье окон, труднодоступных для работы, в помещениях общего пользования | 100 кв.м. окон с одной стороны | 267.408 |  | 2228.4 | 0.01 | 0.01
110 | 4.14 | мытье почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 100 кв.м. площади почтовых ящиков | 267.408 |  | 2228.4 | 0.01 | 0.01
111 | 4.15 | мытье шкафов для электрощитков и слаботочных устройствв помещениях общего пользования | 100 кв.м.убираемой площади | 267.408 |  | 2228.4 | 0.01 | 0.01
112 | 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |  | 0 |  |  | 0
114 | 5.1 | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) (в том числе организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта и обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта); | 1000 м2 общей площади жилых помещений |  |  | 2228.4 | 0
116 | 5.2 | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | 1000 м2 общей площади жилых помещений |  |  | 2228.4 | 0
117 | 6 | управление МКД | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 137982.528 |  | 2228.4 | 5.16 | 5.16
118 | 7 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 25136.352 |  | 2228.4 | 0.94 | 0.94
|  | итого | 30.94 | 827360.352
|  | содержание | 18.4 | 492030.72
|  | управление | 5.16 | 137982.528
|  | текущий ремонт (восстановительные работы в целях восстановления работоспособности) | 7.38 | 197347.104
Директор ООО "УК "Техно-сервис" ________________________А.А. Кунгуров